ANEXO 2: INFORME PLAGAS DE INSECTOS XILÓFAGOS

Capítulo Segundo: Proyectos para la Vivienda

| EMPRESA | : |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE RESPONSABLE INFORME | : |  |
| PROFESIÓN | : |  |
| RUN RESPONSABLE INFORME | : |  |
| FECHA REALIZACIÓN VISITA | : |  |
| FECHA DE INFORME | : |  |
| TELÉFONO DE CONTACTO | : |  |
| DIRECCIÓN VIVIENDA EVALUADA | : |  |
| NOMBRE Y RUN POSTULANTE | : |  |

Se revisa el terreno en el entorno de la vivienda (patio, antejardín, cierres perimetrales, vereda) y los terrenos que estén en contacto a muros perimetrales y otros elementos estructurales que se apoyen en el suelo, en busca de elementos que puedan tener evidencia de bio indicadores de insectos xilófagos:

| Ámbito Evaluado | Bio indicador | Marcar con una X | Observaciones evaluación: referencia de ubicación de bio indicador, su extensión e indicar si hay fotos. |
| --- | --- | --- | --- |
| Maderas de desecho, leña, postes de madera (cerco), edificaciones precarias, bodegas, gallineros, casa de mascotas, edificaciones antiguas, arboles, etc. | Pérdida de masa por acción de insectos (daños). |  |  |
|  | Presencia de termitas vivas. |  |  |
|  | Tierra al interior de las maderas. |  |  |
|  | Señales de galerías. |  |  |
|  | Orificios de salida en las maderas. |  |  |
|  | Acumulación de aserrín. |  |  |
|  | Detección de termitas o bio indicadores en arboles del entorno. |  |  |
|  | Insectos en trampas. |  |  |
| Elementos estructurales de la vivienda en contacto con el suelo, sean estos de madera u de otro material (albañilería, hormigón) | Pérdida de masa por acción de insectos (daños). |  |  |
|  | Presencia de termitas vivas. |  |  |
|  | Tierra al interior de las maderas. |  |  |
|  | Señales de galerías. |  |  |
|  | Orificios de salida en las maderas. |  |  |
|  | Acumulación de aserrín. |  |  |
|  | Túneles de barro. |  |  |
|  | Acumulación de pellet fecales. |  |  |
| Registro de insectos | Enjambres de termitas aladas entre agosto y octubre. |  |  |
|  | Detección de termitas obreras o larvas al interior de maderas. |  |  |
|  | Insectos en trampas. |  |  |
| Registro equipos especiales | Inspección mediante equipo Termatrac u otro similar. |  |  |

Registro fotográfico: El evaluador debe incluir a lo menos 3 imágenes según se indica a continuación:

- Fotografía entorno cercano

- Fotografía maderas con bio indicadores exterior

- Fotografía con bio indicadores interior

Diagnóstico del Especialista

En virtud del conjunto de información levantada del trabajo en terreno, el evaluador determinará la clase de insecto xilófago que afecta la vivienda o sector, que podrá ser:

- Termita subterránea (Reticulermes flavipes)

- Termita de madera seca - Termita de madera húmeda (Cryptotermes brevis, Neotermes chilensis, Porototermes quadricollis y Kalotermes gracilignathus)

- Coleópteros xilófagos.

- Otro: Identificar plaga para efectos de evaluación del Programa.

FIRMA

NOMBRE y RUN RESPONSABLE INFORME

Profesión