## Indicaciones de uso
Reducción de demanda anual de agua
Cap.1 D.S. N°27 - versión 1
A continuación, se explica en detalle el procedimiento para ingresar datos de entrada en la planilla de cálculo de la hoja 3.1. ASyGE del presente archivo Excel.
1. Cálculo de carga de ocupación del proyecto propuesto y proyecto referencial, según Artículo 4.2.4 de la OGUC
Ingresar la superficie útil (m²) del proyecto propuesto (para proyecto referencial se considera la misma superficie útil), así se obtendrá la carga de ocupación del proyecto propuesto y del referencial (personas/edificación). La carga de ocupación es calculada de acuerdo a la Tabla de Carga de Ocupación del artículo 4.2.4. de la OGUC, considerando el valor para Salones de Reuniones (0,8 m² / persona).
2. Cálculo de demanda diaria de cada artefacto y grifería para proyecto referencial o línea base
Se entrega información del cálculo de demanda diaria de cada artefacto y grifería del proyecto referencial o línea base. Para efectos de este cálculo, se considera 1 artefacto o grifería con caudales mayores a los máximos permitidos indicados en la tabla Caudales máximos para artefactos sanitarios y griferías, y para los valores de Tiempo de Uso Referencial (t) y Número de Usos por persona en un día (NU), se consideran los valores de la tabla 2. Cálculo de demanda diaria de cada artefacto y grifería para proyecto referencial o línea base, de la hoja de cálculo 3.1. ASyGE del presente archivo Excel. Para el valor de Carga de ocupación (m² / persona), se considera el calculado en el paso 1.
Caudales máximos para artefactos sanitarios y griferías.
| Artefacto o grifería | Caudal máximo | Unidad
| Inodoro | 6 | Litros/descarga
| Urinario | 1.9 | Litros/descarga
| Llave de ducha / tina | 8 | Litros/minuto
| Llave de lavamanos | 8 | Litros/minuto
| Llave de lavaplatos | 8 | Litros/minuto
| Llave de lavadero | 10 | Litros/minuto
Fuente: División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Minvu a partir de datos disponibles en el mercado.
3. Cálculo de demanda diaria de cada artefacto o grifería del proyecto propuesto
Ingresar el caudal y cantidad de artefactos y griferías del proyecto propuesto, además de información adicional sobre la marca y modelo. Para efectos de este cálculo, se multiplica este caudal por los siguientes factores: Tiempo de Uso Referencial en minutos (t), Número de Usos por persona en un día (NU) y Carga de Ocupación (m² / persona) calculada en el paso 1. Se debe tener en consideración que la reducción solicitada para cumplir el requerimiento 3.1. Artefactos Sanitarios y Griferías Eficientes (mínimo de sustentabilidad) estará supeditada al caudal de los artefactos y griferías del proyecto propuesto.
4. Cálculo demanda anual para proyecto referencial o línea base
Se entrega información del cálculo de demanda anual del proyecto referencial o línea base. Para efectos de este cálculo, se suman todas las demandas diarias de los artefactos o griferías del proyecto referencial, y se multiplican por 365 días, obteniendo así la demanda anual del proyecto referencial en litros/año.
5. Cálculo demanda anual del proyecto propuesto
Se suman todas las demandas diarias de los artefactos o griferías del proyecto propuesto, y se multiplican por 365 días, obteniendo así la demanda anual del proyecto propuesto en litros/año.
6. Porcentaje de reducción del proyecto propuesto respecto del proyecto referencial o línea base
En este punto se indica el resultado del porcentaje de reducción de demanda anual de agua, obtenido entre la comparación del proyecto propuesto respecto de un proyecto referencial.

## 3.1. ASyGE
Reducción de demanda anual de agua
Cap.1 D.S. N°27 - versión 1
1. Cálculo de carga de ocupación del proyecto propuesto y proyecto referencial, según Artículo 4.2.4 de la OGUC
Superficie Útil en m² | m² / persona | Carga de ocupación (personas / edificación)
100 | 0.8 | 125
2. Cálculo de demanda diaria de cada artefacto y grifería para proyecto referencial o línea base
Artefacto o grifería | Caudal referencial | Unidad del caudal referencial | Tiempo de uso referencial en minutos (t) | Número de usos por persona en un día (NU) | Marca y modelo | Cantidad de artefactos | Demanda Diaria | Unidad
Inodoro | 7 | Litros/descarga | 1 | 5 | tipo | 1 | 4375 | Litros/día
Urinario | 2 | Litros/descarga | 1 | 2 | tipo | 1 | 500 | Litros/día
Llave de ducha / tina | 9 | Litros/minuto | 8 | 1 | tipo | 1 | 9000 | Litros/día
Llave de lavamanos | 9 | Litros/minuto | 0.5 | 5 | tipo | 1 | 2812.5 | Litros/día
Llave de lavaplatos | 9 | Litros/minuto | 1 | 4 | tipo | 1 | 4500 | Litros/día
Llave de lavadero | 11 | Litros/minuto | 30 | 0.15 | tipo | 1 | 6187.5 | Litros/día
3. Cálculo de demanda diaria de cada artefacto o grifería del proyecto propuesto
Artefacto o grifería | Caudal | Unidad del caudal | Tiempo de uso referencial en minutos (t) | Número de usos por persona en un día (NU) | Marca y modelo | Cantidad de artefactos | Demanda Diaria | Unidad
Inodoro | 6 | Litros/descarga | 1 | 5 |  | 0 | 0 | Litros/día
Urinario | 1.9 | Litros/descarga | 1 | 2 |  | 0 | 0 | Litros/día
Llave de ducha / tina | 8 | Litros/minuto | 8 | 1 |  | 0 | 0 | Litros/día
Llave de lavamanos | 8 | Litros/minuto | 0.5 | 5 |  | 0 | 0 | Litros/día
Llave de lavaplatos | 8 | Litros/minuto | 1 | 4 |  | 0 | 0 | Litros/día
Llave de lavadero | 10 | Litros/minuto | 30 | 0.15 |  | 0 | 0 | Litros/día
4. Cálculo demanda anual para proyecto referencial o línea base
| Demanda anual | Unidad
| 9991875 | Litros/año
5. Cálculo demanda anual del proyecto propuesto
| Demanda anual | Unidad
| 0 | Litros/año
6. Porcentaje de reducción del proyecto propuesto respecto del proyecto referencial o línea base
100%
CUMPLE